PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LAS CUENCAS MASHCON Y CHONTA, CON ENFASIS EN EL AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LAS SUBCUENCAS AZUFRE,  PACCHA Y RIO GRANDE DE CHONTA – CAJAMARCA, PERU

VERSION ACORDADA EN COMBAYO EL 01 MARZO 2007

TÉRMINOS DE REFERENCIA

# INTRODUCCIÓN

- La gestión de los recursos hídricos para satisfacer las necesidades de agua de la sociedad tiene dos fases inseparables: la gestión de la oferta y la gestión de la demanda de agua.

- La gestión de la oferta de agua se refiere esencialmente a las acciones dirigidas tanto a aumentar y regular la disponibilidad del recurso (en cantidad oportuna y calidad necesaria) a través de obras de ingeniería, así como también a la operación adecuada de las obras existentes y el control y conservación de la cantidad y calidad del agua.

- La gestión de la demanda de agua se refiere a las acciones dirigidas a distribuir el agua oportunamente (en cantidad y calidad apropiadas) y reducir o reprogramar los consumos de agua,  así como conservar la calidad del recurso. En tal sentido, el manejo de la demanda de agua tiene como protagonista al usuario final del recurso. En lo que concierne al uso agrícola, el principal objetivo de los distritos de riego es lograr que los agricultores incrementen la eficiencia de riego de manera de asegurar sus futuras necesidades y el suministro para otros usos.

- Un adecuado manejo de la demanda agua puede conducir a la satisfacción de las necesidades de agua insatisfechas con los recursos disponibles y a la reducción o postergación de los costos relativos a la obtención y manejo de las nuevas fuentes de agua para atender dichas demandas. Sin embargo, este proceso generalmente es lento.

- Es en el contexto anterior que el Gobierno Peruano ha considerado necesario evaluar los aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales, legales e institucionales relacionados a la gestión del agua en sus cuencas de intervención, identificando los problemas relevantes que lo afectan y, sobre esta base, desarrollar un plan que defina las acciones y medidas de orden técnico, económico y legal que deben adoptarse en el corto y mediano plazo a fin de lograr un adecuado equilibrio entre la oferta y la demanda de agua en el marco de una gestión integral y sostenible del recurso.

- En lo que se refiere a la Región de Cajamarca, la falta de solución adecuada de los problemas existentes en la gestión del recurso hídrico, ha contribuido a exacerbar una situación de conflicto en la Región, en particular en el Centro Poblado de Combayo, entre usos mineros y agropecuarios. El más reciente intento por resolver este conflicto, resultó en un acuerdo tripartito entre el Gobierno del Perú, la Empresa Minera Yanacocha y el Centro Poblado de Combayo, firmado el 23 de septiembre de 2006. El punto 7 de dicho acuerdo hace referencia a la realización de un estudio de Afianzamiento Hídrico en las cuencas.

- Se espera que el plan, que ha sido denominado Plan de Gestión de los Recursos Hídricos en las Cuencas Mashcon y Chonta, en adelante llamado Plan de Gestión, sea adoptado por las autoridades competentes como el instrumento básico para implementar en forma progresiva, con la participación activa de la población beneficiaria debidamente organizada, las soluciones a la problemática del uso del agua que actualmente afecta a las cuencas de Mashcon y Chonta, en la Región de Cajamarca, Perú.

- El presente documento contiene los Términos de Referencia (TdR) para la preparación de dicho Plan, incluyendo un proyecto de afianzamiento hídrico de las subcuencas de los ríos Azufre, Paccha y Río Grande de Chonta. La finalidad de los TdR es precisar el alcance de los trabajos y los resultados esperados de los servicios  de consultoría a ser contratados.

2. 	ANTECEDENTES Y CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN

La gestión del agua

- En el caso del Perú, en varias cuencas importantes (principalmente de la costa), en los últimos años la disponibilidad per cápita está llegando a valores críticos y se han comenzado a generar conflictos entre usuarios por el uso del agua, tanto en cantidad como en calidad. En estos casos, los años en que el recurso hídrico era considerado abundante (sin restricciones para su uso) y carente de cualquier valor económico han quedado atrás.

- La gestión integral se ha realizado en forma muy limitada en el país, mas aún la gestión del agua a nivel cuenca es prácticamente inexistente. En la actualidad no solo se ha producido  un significativo retraso en la capacidad de gestión del agua, sino que inclusive se ha experimentado un retroceso en la capacidad que existía anteriormente. Como consecuencia, en las cuencas donde se realiza un uso multisectorial intensivo del agua, se vienen generando graves conflictos entre los diferentes usos (en particular durante el estiaje anual, agravándose en los años secos) que se agudizan por el deterioro de la calidad del agua, producto de la contaminación minera, industrial, doméstica y agrícola, como es el caso particular de las cuencas de los ríos Santa, Rímac y Chili, entre otras cuencas de la costa.

- Por ello se ha considerado indispensable y prioritario implementar una gestión del agua por cuenca. La gestión a realizar debe incorporar  tanto  la gestión de la oferta como de la demanda. En este contexto, se reconoce que para utilizar de la mejor manera recursos limitados entre los diferentes usos que compiten por ellos, se requerirá eventualmente optar por soluciones alternativas de consenso, analizando qué se gana y qué se pierde en cada caso.

- En la Región de Cajamarca se ha incrementado la presión sobre el uso de los recursos hídricos en los últimos años, lo que ha contribuido a generar una situación conflictiva entre los diferentes usuarios agropecuarios y mineros. A pesar de sucesivos estudios orientados a la búsqueda de soluciones y que fueron financiados por diferentes entidades, no ha sido posible lograr una solución consensuada para los conflictos.

Vías de acceso

- Las principales vías de acceso son la carretera asfaltada que une Cajamarca con la Panamericana Norte en Ciudad de Dios y la carretera Cajamarca – Bambamarca. Las vías secundarias son: Cajamarca – Combayo - Yanacancha Grande, Huambocancha -  Aliso Colorado, Huambocancha - El Cinze y Combayo-Chalhuagón.

Organización administrativa

- De acuerdo a la normatividad vigente el valle Cajamarca se encuentra en el ámbito de la Administración Técnica del Distrito de Riego Cajamarca. Esta Institución depende funcionalmente de la Intendencia de Recursos Hídricos, INRENA, Ministerio de Agricultura y administrativamente de la Dirección Regional de Agricultura, Gobierno Regional de Cajamarca.

- La organización de usuarios existente, esta constituida por las Juntas  de Usuarios de los ríos Chonta y Mashcon, conformadas por 89 y 30 canales de riego respectivamente. Cada Junta está constituida por un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un Pro Tesorero, un Primer Vocal y un Segundo Vocal.

Situación actual del registro de regantes

- Los registros de regantes se han obtenido de la Administración Técnica de Distrito de Riego Cajamarca, la Juntas de Usuarios de Riego y los archivos de la Intendencia de Recursos Hídricos. En general, los registros de regantes tienen diferencias de información, en algunos casos significativas. Los registros en todos los casos están impresos y digitalizados. No se ha encontrado detalles de los empadronamientos.

- Según los resultados del diagnóstico realizado en  las Juntas de Usuarios de los ríos Chonta y Mashcon están registrados 4,738 usuarios que ocupan un área bajo riego de 3,941 ha.  Ver el Cuadro No 1, en el Anexo 1 para mayores detalles.

Información Catastral

- Se cuenta con la base catastral parcial de la zona. En el valle Cajamarca, el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) dispone de catastros.

Situación actual de la red de riego

- Se cuenta con el “Inventario de la infraestructura de riego y vías y medios de comunicación, Ámbito Jurisdiccional de la Junta de Usuarios Valle Cajamarca”. Los documentos impresos del Inventario se encuentran en las Juntas de Usuarios de los ríos Chonta y Mashcon. El inventario de los canales de riego actualmente se encuentra en las Juntas de Usuarios y la Administración Técnica del Distrito de Riego Cajamarca (ATDR).

Situación actual del pago de la tarifa de agua para riego en las cuencas de los ríos Mashcon y Chonta

- La evaluación de la situación actual del pago indica una disminución en la recaudación y eficiencia del cobro del agua a los regantes de las cuencas Mashcon y Chonta. La situación es particularmente grave en la cuenca del río Chonta. La estructura tarifaría actual y los cuadros con la  situación de pago se encuentran en el Anexo 1.

Situación actual de los derechos de agua con fines agrarios

- Según los registros existentes en la ATDR Cajamarca, los permisos y licencias otorgadas a los usuarios de agua, se han realizado haciendo referencia al Decreto Ley Nº 17752 “Ley General de Aguas y sus Reglamentos”..

- Con la implementación del PROFODUA en el valle Cajamarca se espera otorgar derechos de uso de agua a todos los usuarios que tengan sus predios catastrados y que actualmente estén haciendo uso del agua con fines de riego.

- PROBLEMÁTICA EXISTENTE Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

  - Problemática

- Los principales problemas relacionados con la gestión del agua en las cuencas de Mashcón y Chonta son los siguientes:

- Los recursos hídricos en las cuencas vienen siendo manejados en forma sectorial, con cobertura administrativa en sólo parte de las cuencas y en forma deficiente. Se realizan acciones aisladas, con coordinación interinstitucional casi inexistente, lo cual ha generado una serie de conflictos.

- Dichos conflictos están relacionados con la utilización del agua mediante usos consuntivos y no consuntivos entre los sectores doméstico, agropecuario,, industrial, hidroeléctrico y minero. Los conflictos se originan no solamente por la cantidad sino también por la calidad del agua, tanto superficial como subterránea, así como en la oportunidad de su disponibilidad. Debe resaltarse que de acuerdo con lo establecido en la legislación Peruana vigente, el uso prioritario del agua es para el consumo humano, seguido del agropecuario.

- Los problemas son particularmente graves durante la época de estiaje debido a las condiciones hidrológicas prevalecientes en la región. Aunque la precipitación anual promedio en la zona es de 1200 mm/año, hay carencia de precipitaciones entre mayo y septiembre. Esto es muy importante para las actividades agropecuarias existentes en la región, lo cual es de una importancia crucial para la subsistencia  de las comunidades rurales. Las altitudes de la zona varían entre 2650 a 4000 msnm.

- Existe una preocupación de que ha disminuido el caudal de estiaje de las aguas superficiales, así como la reducción y en algunos casos desaparición de cuerpos de agua, tales como ojos de agua (manantiales), bofedales y lagunas. Esta disminución de flujo puede deberse a la utilización de aguas  subterráneas en las cabeceras de las cuencas, la disminución de la recarga de los acuíferos, el cambio en la cantidad y/o distribución de precipitaciones, así como otras causas a ser investigadas en este estudio.

- Existe también preocupación con relación a la eficiencia en el uso del agua por parte de los diferentes usuarios, lo cual podría estar generando mayores presiones sobre el recurso. Además es necesario determinar los efectos que posibles cambios demográficos estén teniendo sobre la demanda.

- La falta de solución de estos problemas ha contribuido a exacerbar una situación de conflicto en la Región. El más reciente intento por resolver este conflicto, resultó en un acuerdo tripartito entre el Gobierno del Perú, la Empresa Minera Yanacocha y el Centro Poblado de Combayo, firmado el 23 de septiembre de 2006. El punto 7 de dicho acuerdo hace referencia a la realización de un estudio de Afianzamiento Hídrico en la cuenca.

##### 3.2	Objetivos estratégicos para la gestión del agua

- Los objetivos estratégicos para la gestión del agua son:

- Maximizar el retorno social y económico de la utilización de los recursos hídricos disponibles, salvaguardando principios de equidad, expresados en el respeto de los derechos consuetudinarios y el uso prioritario para consumo humano.

- Mejorar la oferta hídrica para uso multisectorial.

- Disponer de una  institucionalidad adecuada para la gestión de los recursos hídricos de la cuenca, ya sea proponiendo el fortalecimiento de la institucionalidad existente o la creación de una nueva.

- Esto se logrará con una participación activa de todos los actores involucrados en la gestión de recursos hídricos, a través de medidas:

  - Estructurales: (i) construcción de sistemas hidráulicos viables y priorizados que sean operados y mantenidos eficientemente; (ii) construcción y operación de estructuras para el sistema de  monitoreo y control del recurso hídrico, tanto en cantidad como en calidad, con ayuda de equipos y sistemas de información geográfica; y (iii) otras medidas que se consideren pertinentes.

  - No estructurales: (i) elaboración de un plan de gestión integral de los recursos de agua en las cuenca hidrográficas; (ii) desarrollo de mecanismos legales e institucionales (como una autoridad de gestión de cuenca) que aseguren una gestión concertada e integral del recurso hídrico, que sean sostenibles a largo plazo; (iii) reglas y/o mecanismos para la distribución del agua que aseguren equidad y maximicen el retorno social y económico por el uso del recurso, incluyendo mecanismos de compensación, que sean compatibles con los derechos de los distintos usuarios; (iv) utilización de tecnologías industriales, domesticas, y mineras que minimicen el uso consuntivo y/o la contaminación del agua; (v) la utilización de tecnologías agrícolas que sean compatibles con los recursos naturales de la región; (vi) la utilización de tecnologías de riego que reduzcan el consumo del agua; (vii) fortalecimiento continuo de las organizaciones de usuarios mediante capacitación y concientización; y (viii) otras medidas que se consideren pertinentes.

4. 	OBJETIVOS

4.1 	Objetivo de la consultoría

- El objetivo del presente servicio de consultoría es desarrollar un plan de gestión de recursos hídricos que defina las acciones y medidas de orden técnico, económico, social, ambiental, legal e institucional que deben adoptarse en el corto y mediano plazo a fin solucionar la problemática de la gestión del agua en las cuencas de los ríos Mashcon y Chonta en la Región de Cajamarca, Perú.

5. 	CONTENIDO Y ALCANCE DE LA CONSULTORIA

5.1 	Contenido

- El Plan de Gestión contendrá, como mínimo, los siguientes elementos:

- Análisis detallado de la situación (pasada, presente y futura) de la disponibilidad y uso de los recursos hídricos (oferta y demanda) en cada una de las cuencas, y la identificación de los problemas críticos, especialmente los originados por las actividades mineras, sin excluir todas las otras actividades económicas;

- Evaluación de las alternativas de solución para cada uno de los problemas críticos identificados y definición de las acciones requeridas, considerando medidas estructurales y no estructurales;

- Diseño de mecanismos que aseguren la sostenibilidad a largo plazo del esquema de gestión propuesto;

- Formulación de un Plan de Gestión, consensuado, para el manejo del recurso hídrico que incluya los aspectos institucionales, legales, ambientales, sociales, culturales, técnicos y económicos, teniendo en cuenta las políticas y estrategias relevantes (nacionales, regionales y locales);

- Formulación de un Proyecto de Afianzamiento Hídrico de las Subcuencas Azufre, Paccha y Río Grande de Chonta, consensuado, al nivel de factibilidad, que priorice  los problemas críticos en dichas subcuencas y que cumpla con los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), de manera que puedan ser financiados con recursos públicos y/o privados;

- Definición de la estructura operacional y el programa de actividades requeridos para la implementación del Plan de Gestión;

- Preparación de los presupuestos y cronogramas detallados para la implementación del Plan de Gestión y del Proyecto de Afianzamiento Hídrico.

- Desarrollo de un Plan de Acción, consensuado, para la transición hacia la nueva institucionalidad.

5.2 	Productos

- La consultoría deberá generar los siguientes productos principales:

- Un Plan de Gestión que contenga los elementos (i), (ii), (iii), (iv), (vi), (vii) y (viii), descritos en el párrafo anterior incluyendo su respectivo plan de implementación;

- Un Proyecto de Afianzamiento Hídrico a nivel de factibilidad, que contenga lo requerido en los elementos (v) y (vii), descritos en el párrafo anterior;

5.3 	Alcance

    - Área geográfica del trabajo de consultoría

- El área de influencia del estudio comprende las cuencas de los ríos Mashcón y Chonta de la cuenca del río Cajamarquino, la cual es parte del sistema hidrográfico del Atlántico. Políticamente se ubica en los distritos de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, Provincia Cajamarca, Región Cajamarca, dentro de la jurisdicción del Distrito de Riego Cajamarca. El área comprendida tiene alrededor de 716 kilómetros cuadrados. Ver mapas adjuntos.

    - Obtención de información primaria

- El presente trabajo de consultoría requiere la recolección de información de campo (datos primarios), con el propósito de permitir un análisis sólido de la situación existente y la propuesta de soluciones técnicas adecuadas a la realidad de la Región.     Dicha información deberá ser recolectada en caso de que la información existente no sea suficiente para fundamentar las propuestas de solución incluidas en el Plan de Gestión y Proyecto de Afianzamiento Hídrico. La firma consultora deberá justificar en detalle la decisión de aceptar la información disponible y su propuesta técnica deberá explicitar el alcance y contenido previstos para los trabajos de campo, así como los costos estimados.

    - Sistematización y diseminación de datos

- El trabajo en su conjunto deberá ser desarrollado con el apoyo de un Sistema de Información Geográfica (SIG), que incluye bases de datos georeferenciadas, metadatos e información generada. Dicha información deberá quedar disponible para la Administración Técnica de Distrito de Riego Cajamarca al final del estudio.

    - Consulta y participación pública

- El trabajo de consultoría deberá ser realizado de acuerdo con procedimientos de consulta y participación pública establecidos en las políticas del Gobierno de Perú y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esto requiere una actitud proactiva por parte del equipo de la firma consultora en la búsqueda de opiniones y preocupaciones de los actores involucrados en los estudios, particularmente de las entidades representativas de la sociedad civil.

- El trabajo de consultoría debe ser desarrollado en estrecha coordinación con el Proceso de Participación Pública a ser implementado por el Banco Interamericano de Desarrollo en paralelo con la elaboración del Plan de Gestión. Dicho proceso incluye la realización de reuniones de consulta pública formales para revisar los productos intermedios del trabajo de la firma consultora, a ser realizadas en fechas determinadas, compatibles con el cronograma de entrega de productos parciales y finales. Para estos eventos se requerirá la presencia del equipo de expertos de la firma consultora, los que deberán hacer una presentación y las aclaraciones del caso. Luego de la realización de estos eventos, el equipo de proyecto del BID revisará los planteamientos de los actores e indicará a la firma consultora los ajustes a ser realizados en los documentos presentados.

- Para todos los eventos de participación publica previstos en la sección 9, el consultor deberá preparar un resumen de cerca 10-15 paginas en lenguaje sencillo para ser explicado a la comunidad, explicando el contenido del informe técnico. Este documento facilitará la realización de dichos eventos.

    - Plazos

- El plazo máximo para la realización para todos las actividades previstas en la presente  consultoría es de 12 meses calendario, contados a partir de la firma del contrato de consultoría. El Anexo XX contiene un cronograma de entrega de los productos parciales del trabajo de consultoría.

- ACTIVIDADES

6.1 Análisis de Situación y Priorización de Problemas (Diagnóstico)

- La firma consultora preparará un diagnostico detallado de la disponibilidad y uso de los recursos hídricos (oferta y demanda) en cada una de las cuencas, e identificará los problemas críticos sus causas y evolución, a efecto de identificar la problemática que se podría presentar en los próximos años. Como parte de este diagnóstico, el consultor deberá evaluar:

- Oferta del agua. Evaluar el estado actual de la oferta del agua, tanto en lo que concierne a los aspectos de cantidad,  de calidad y de oportunidad. El análisis debe incluir el agua superficial (escorrentía), el agua subterránea y sus respectivas variaciones estacionales y anuales. Adicionalmente, se debe determinar la precipitación, evapotranspiración, variabilidad mensual, correlación mensual e interanual de las variables de oferta y análisis de series históricas incluyendo el fenómeno de “El Niño” así como los efectos del cambio climático. Estas variables deberán ser relacionadas utilizando modelos tales como: (i) modelos estocásticos, (ii) modelos conceptuales y (iii) modelos específicamente desarrollados para la zona.El consultor deberá justificar adecuadamente la selección del modelo a utilizar.

- Demanda de agua. Evaluar el estado actual del uso del agua, tanto en lo que concierne a los aspectos de cantidad como en los de calidad, y sus efectos en los ecosistemas acuáticos y terrestres, tomando en cuenta las licencias, permisos y usos consuetudinarios existentes. Además, se debe desarrollar modelos de la demanda de agua en los diferentes sectores (doméstico, agropecuario, hidroeléctrico, industrial y minero) considerando por lo menos la tarifa del agua como variable independiente. Desarrollar proyecciones de demanda de cada uso bajo diferentes escenarios incluyendo cambios en el uso del territorio, diferentes tarifas de agua, diferentes situaciones económicas del país, fluctuación en los precios del oro, de productos agrícolas y otros.

- Balance de oferta-demanda del agua. Elaborar los balances a nivel mensual actuales y futuros (considerando los mismos escenarios modelados anteriormente). Como resultado, se deberá determinar las probabilidades y la magnitud de los déficit hídricos. La consultora deberá desarrollar dos escenarios considerando la situación  con y sin actividades mineras. El balance deberá evaluar las relaciones de precipitación, evaporación, evapotranspiración, infiltración, escorrentía, flujo de agua subterránea y percolación profunda, que permita determinar la disponibilidad del agua superficial para todos los usos considerados, incluyendo los ecosistemas naturales y las actividades humanas.

Aspectos legales e institucionales. Evaluar los aspectos legales e institucionales relacionados a la gestión de los recursos hídricos en las cuencas. Dicha evaluación debe incluir el análisis de las normas legales vigentes a nivel nacional, regional, y local, así como la organización del sector (comités de usuarios, distritos de riego, entidades públicas con jurisdicción sobre el tema, funciones, recursos humanos, capacitación, presupuestos, reglamentos, sistemas de información y características y antecedentes culturales).

- Como parte de estas evaluaciones, se deberán considerar como mínimo los siguientes temas:

- Aspectos físicos y biológicos:

Cartografía, topografía e hidrografía

Climatología (precipitaciones mensuales e información meteorológica mensual)

Geología, geomorfología y sedimentología

Hidrología e hidrometeorología (caudales mensuales, mínimos y máximos)

Hidrogeología (aguas subterráneas)

Fauna y flora

Edafología (suelos)

Calidad del agua (superficial y subterránea, composición hidroquímica

- Aspectos socioeconómicos

Condiciones sociales y culturales

Actividades económicas (producción agropecuaria,  forestal, industrial, minera, y comercial, actividades turísticas y artesanales)

Aspectos institucionales y legales

Organización política y administrativa

Uso y ocupación del territorio

Programas y proyectos de desarrollo socioeconómico existentes en la Región

- Para todos estos temas, la información generada será introducida a la base de datos computarizada, georeferenciada con formato estándar del sistema de coordenadas WGS84.

- A continuación, se describe en mayor detalle el contenido mínimo de los análisis a ser realizados en cada uno de los temas considerados de alta relevancia.

6.1.1	Cartografía

- Los mapas y planos requeridos deben tener información vectorial, que permita un manejo adecuado con sistemas de información geográfica. La escala de los mapas debe ser por lo menos 1:50.000. De ser necesario, los mapas deberán ser complementados con fotos y pares estereoscópicos que permitan la posibilidad de fotointerpretación.

- Se recolectarán y evaluarán los mapas base con la red hidrográfica, los limites departamentales, provinciales y distritales dentro del ámbito de la cuenca, centros poblados, vías de comunicación terrestre, aérea y fluvial, curvas de nivel maestras (cada 50 metros) y secundarias (cada 25 m).

6.1.2	Climatología

- Se analizará y evaluará la clasificación climática actualizada disponible de las cuencas del ámbito del estudio, realizados mediante índices y mapas escala 1:50.000 e indicando las principales características climáticas por áreas homogéneas, donde se han considerado las siguientes variables meteorológicas como mínimo:

- Temperatura,

- Evapotranspiración potencial

- Precipitaciones liquidas y sólidas

- Radiación solar

- Humedad relativa, y

- Velocidad de viento

- Además, se evaluarán los planos temáticos hidrometeorológicos (isoyetas e isotemperaturas) disponibles. El análisis deberá ser consistente con el realizado  en el calculo de la oferta (ver párrafo 6.1).

6.1.3 Geología, geomorfología y sedimentología

- El consultor analizará y evaluará las clasificaciones de las unidades geomorfológicas, con la identificación, descripción y delimitación de las distintas formas de tierra y de relieve, así como de la naturaleza y soportabilidad de los materiales superficiales. Asimismo, analizará los procesos y fenómenos morfodinámicos, tanto externos como internos, a fin de establecer su comportamiento, evolución y dinámica. Deberá darse especial atención a los procesos erosivos, huaycos, movimientos de masa, etc., así como las  actividades antrópicas que se correlacionan e influencian la naturaleza y el desarrollo de las cuencas. El consultor elaborará los mapas temáticos geológicos y geomorfológicos necesarios para el diseño del Plan de Gestión. Los mapas serán elaborados a escala 1:50.000.

- La erosión y transporte de sedimentos deben ser analizados por evento de frecuencia definida y en un contexto anual.  Las frecuencias deberán ser: 2, 5, 10, 25, 50, y 100 años. El consultor deberá elaborar recomendaciones para mitigar los impactos de la erosión, incluyendo soluciones estructurales (obras de retención de sedimentos) y de ser posible, no estructurales.

    - Hidrología e hidrometeorología

- El estudio comprenderá el análisis del inventario de todas  las estaciones hidrométricas y meteorológicas de las fuentes de aguas superficiales (lagos, lagunas, ríos,  manantiales, etc.)..

- Se deberá evaluar y analizar la situación actual de las lagunas, bofedales, manantiales / ojos de agua, afectados y no afectados, y embalses de las cuencas, identificándose el potencial de uso y conservación de las lagunas (ver lista de estudios disponibles en el Anexo 1).

- Se deberá revisar y evaluar el análisis funcional de la red de estaciones hidrometeorológicas en las cuencas (o en cuencas aledañas), incluyendo las estaciones abandonadas, analizando y evaluando su situación operacional, considerándose entre otros:

- Para las estaciones meteorológicas, condiciones de las mediciones y ubicación.

- Para las estaciones hidrométricas, condiciones de las mediciones, condiciones de las curvas altura – caudal, estabilidad de la sección de control, muestreo de sedimentos, etc.

- Para ambos casos, proponiendo las mejoras que se consideren pertinentes en la red actual, con su respectiva priorización.

- En las series de datos hidrometeorológicos recopiladas, el consultor realizará un análisis de consistencia de las series estadísticas de precipitación y de caudales a fin de disponer de series confiables, las cuales se incorporarán en la base de datos computarizada a establecerse.  Adicionalmente, deberá extender las series históricas utilizando modelos de correlación tomando como variables independientes las series más largas de las estaciones aledañas.

- Como parte de la determinación de la oferta de agua superficial en los sitios pertinentes a este estudio (tomas de agua para diferentes usos, sitios potenciales para presas, etc.), el consultor deberá  desarrollar modelos matemáticos considerando el rendimiento, avenidas y sequías, flujo de base, flujos mínimos, y sus variaciones espaciales, temporales, estacionales, multi-anuales, históricas, de escala de cuenca, superficiales, subterráneas, y de la zona vadosa.

- El consultor deberá determinar si las actividades socio-económicas han producido o están produciendo cambios locales en el clima, incluyendo reducción en la precipitación, aumento de la intensidad y frecuencia de avenidas y sequías, aumento en la cantidad de sedimentos transportados. Los cambios locales de precipitación generalmente están asociados con aumentos en la reflectividad solar, o albedo, debido al cambio en el color, textura, y contenido de humedad del terreno. Para esto, se analizaran los registros de precipitación en las cuencas del estudio, y se compararán con registros de otras cuencas vecinas, durante los últimos 5, 10 y 20 años. Se evaluará si hay reducciones en la precipitación, y si estas reducciones están relacionadas con las actividades económicas.

- El consultor evaluará y analizará los diferentes esquemas alternativos para la regulación y el aprovechamiento de los recursos hídricos que se ha propuesto, considerando que en las cuencas se han realizado numerosos y diversos estudios sobre el tema.

    - Hidrogeología y aguas subterráneas

- El consultor efectuará la caracterización de los recursos hídricos subterráneos de las cuencas, afectados y no afectados,  para la evaluación y análisis de los siguientes aspectos, entre otros:

- Caracterización de las aguas subterráneas, en relación al volumen potencial de los caudales existentes incluyendo la distribución espacial y vertical de los acuíferos, espesores, recarga, transmisibilidad, coeficiente de almacenamiento, evolución de los niveles freáticos y uso sostenible de las aguas subterráneas. Asimismo, se analizará y evaluará la calidad físico – química y biológica de las aguas subterráneas y su adecuación para distintos usos.

- Fluctuaciones estacionales y anuales para periodos húmedos y de sequías, caudales de recarga, etc.

- Principales aprovechamientos existentes con sus respectivas características y evolución a través del tiempo.

- Caracterización de la relación entre el caudal de recarga y el flujo de base del agua superficial y la conservación de la vegetación riparia y los humedales.

- El plan de muestreo deberá incluir, como mínimo, dos muestreos espaciales en cada una de las áreas críticas tomando en cuenta variaciones estacionales.

    - Ecología

- El consultor deberá determinar los requerimientos de agua para la protección,  conservación y manejo sostenible de los ecosistemas naturales (particularmente los cuerpos naturales de agua como manantiales / ojos de agua, bofedales, lagunas y otros) en las dos cuencas.

- Vegetación natural y cultivos: Se analizará y evaluará la vegetación natural y los diferentes cultivos de acuerdo con los pisos ecológicos.

- Forestación:  Se identificarán y describirán  las áreas forestales nativas e introducidas, señalando las áreas de protección delimitadas y creadas.

- Pastos: Se evaluaran los pastos cultivados y naturales así como el proceso de desplazamiento de áreas de cultivos por pastos.

- El consultor deberá analizar el impacto de las actividades industriales, mineras, agropecuarias y domésticas, incluyendo la erosión y el transporte de sedimentos, en la flora y la fauna de la región, especialmente en los peces y otras especies bio indicadoras de la calidad de agua.

    - Edafología (Suelos)

- Se analizará y evaluará los tipos de suelos existentes en las cuencas, empleando la clasificación taxonómica según la clasificación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América, así como la clasificación de capacidad de uso mayor, según el Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura vigente. Se tomará en cuenta los mapas temáticos disponibles de suelos y capacidad de uso elaborados por INRENA.

- Con base en el análisis anterior, el consultor elaborará los siguientes mapas (en  la escala 1:50.000):

- Mapas edafológicos de uso actual y potencial en las áreas agropecuarias de las cuencas.

- Mapas de riesgo de amenazas naturales.

- Para las áreas de explotación agropecuaria se elaborarán mapas específicos a una mayor escala (1:20.000). El consultor tomará muestras de suelo de acuerdo con la clasificación realizada y analizará, como mínimo, los siguientes parámetros:

- Salinidad

- Fertilidad

- Contenido de materia orgánica

- pH

- Trazas de minerales

- Textura

- Estructura

    - Calidad del agua

.

- El Consultor analizará y evaluará la calidad de las aguas superficiales y subterráneas en las cuencas, identificando (con base en los puntos de muestreo que hubieren y en otros puntos que considere necesarios tomando en cuenta el mínimo requerido en la sección XX) las variaciones temporales y espaciales de la calidad.  La calidad de agua se refiere a la cantidad de materia orgánica, inorgánica, sedimentos, nutrientes, sales, metales, productos químicos usados en operaciones industriales y otros elementos o compuestos químicos que puedan contaminar los cursos de agua superficiales y subterráneos.

- Especial énfasis debe darse a la contaminación debida a sustancias tóxicas y contaminantes químicos, biológicos, identificando las principales fuentes de contaminación (incluyendo aguas residuales y efluentes industriales). El consultor deberá diseñar y realizar como mínimo, cuatro campañas de muestreo, a lo largo del período de ejecución del estudio, con una duración mínima de una semana cada una, cubriendo las diferentes estaciones del año.  Se deberá dar énfasis a los parámetros de mayor importancia para la salud pública de las comunidades residentes en la región, así como de sanidad animal. En las zonas urbanas se analizará el efecto de las descargas de las aguas servidas en los cuerpos de agua, identificándose el empleo y tipos de tratamiento que hubieren y sus eficiencias.

- Se propondrá, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones y análisis de los diagnósticos realizados, los programas de monitoreo de la calidad del agua en las cuencas, recomendando una red mínima (con puntos de muestreo identificados) y los parámetros que se consideren necesarios.

    - Condiciones sociales y culturales

- El consultor realizará un análisis socio – cultural de la población de las cuencas, con el fin de determinar las zonas de mayor presión sobre el recurso agua debido a la población. Los principales elementos referenciales del análisis incluyen, como mínimo:

- Análisis demográfico en el contexto de cuenca, regional y nacional.

- Distribución espacial.

- Flujos migratorios en los últimos 20 años.

- Niveles de ingreso (mapas de pobreza y necesidades básicas insatisfechas).

- Organización social y valores culturales.

- Acceso a servicios sociales (salud, educación, seguridad y justicia).

    - Infraestructura básica

- El consultor preparará un inventario de la infraestructura básica existente en la región, con particular atención a sus principales problemas operacionales. Se recogerá información de infraestructura de: vial, riego, telecomunicaciones, energía eléctrica, agua potable y saneamiento.

- En particular, el consultor deberá evaluar las condiciones operativas actuales de la infraestructura básica para la oferta de agua al nivel de cuenca (con especial atención a las condiciones actuales de operación y del mantenimiento de la infraestructura mayor), lo que debe abarcar, como mínimo: configuración actual, puntos de control, problemática operativa, programas de operación y mantenimiento, costos y financiamiento de la operación y mantenimiento y sus fuentes, organización existente para la operación y mantenimiento, funciones y responsabilidades, presupuesto, y participación de los usuarios en el financiamiento de la operación y mantenimiento. Entre otros, el consultor evaluará el estado actual de la infraestructura de captación y transporte de agua para determinar las pérdidas de los sistemas.

    - Actividades económicas

- El consultor deberá realizar una caracterización de las principales actividades económicas en las cuencas y su relación con la demanda de agua, identificando los principales niveles de rentabilidad (modelos de demanda de agua por sector). Los sectores/actividades que deberán ser analizados como mínimo son: consumo doméstico, agropecuario, minero, industrial, comercial, acuícola y forestal.

- Las acciones detalladas para elaborar esta caracterización son: i) elaboración de una base estadística con información de los  censos existentes (población, industrias, distritos de riego,etc) y de otros indicadores que el consultor considere necesario para hacer las proyecciones de población, de área regada y de consumo de agua en el sector  comercial. Se presentará información a nivel de comunidades. ii) En lo relativo al uso de agua en el sector agropecuario,  área bajo riego, tipo de cultivo, tipo de suelo, tecnología de riego, número de animales, costos de producción, precios,   y toda la información necesaria para obtener un modelo de demanda y su proyección iii) Del sector minero, se recolectará la información de consumo de agua y su relación con la producción, costos,  precios, reservas comprobadas para proyectar el número de años de explotación etc.. iv) En el sector industrial, el consumo histórico de agua, producción industrial, relación de la producción y el consumo de agua, planes de expansión de las industrias,  etc.. v) Para los sectores comercial y uso doméstico, en cada sistema se recopilará  la información del número de usuarios, consumos per cápita o por conexión y toda la información necesaria para obtener un modelo de demanda por uso doméstico y comercial y su proyección utilizando también las proyecciones de población. Información similar se deberá recopilar para los otros usos como el acuícola y forestal de tal forma que se pueda proyectar la demanda. La Información recolectada por el consultor deberá ser anexada al Informe Final del Plan de Gestión.

    - Aspectos institucionales y legales

- El consultor evaluará los aspectos legales e institucionales relacionados a la gestión de los recursos hídricos en las cuencas. Dicha evaluación debe incluir el análisis de las normas legales vigentes a nivel nacional, regional, y local (los derechos de aprovechamiento consuetudinarios), así como la organización del sector (comités de usuarios, distritos de riego, entidades públicas con jurisdicción sobre el tema). El consultor también describirá para cada una de estas entidades las funciones, recursos humanos, nivel de capacitación, representatividad, actividades que desarrollan en las cuencas, presupuestos, reglamentos, sistemas de información y características y antecedentes culturales. Debe darse especial énfasis a la existencia de eventuales conflictos entre los distintos usos y usuarios.

- Como parte de la evaluación, el consultor analizará el rol y el grado de participación actual de los diferentes usuarios en la gestión de agua y en el proceso de decisión de las acciones planteadas, incluyendo dependencias gubernamentales, empresas privadas, organizaciones del sector social y su coordinación entre sí.

- El consultor deberá analizar las características y capacidades de gestión de las diferentes  instituciones y entidades relacionadas con el manejo del recurso hídrico que operan en las cuencas, identificándose las principales restricciones y limitaciones, así como los posibles aspectos sobre los cuales se podría actuar para posibilitar la gestión eficiente del recurso hídrico.

    - Organización política y administrativa

- El consultor deberá describir y analizar la organización política y administrativa existente (a nivel distrital, provincial, regional y nacional) en las cuencas estudiadas, enfocando los aspectos relacionados con la incongruencia entre los limites políticos y administrativos  y los limites geográficos de las cuencas, que sean considerados relevantes para el estudio.

    - Uso y ocupación del territorio

- El consultor analizará las diferentes formas de utilización de la tierra y la distribución espacial de los cultivos. Asimismo, se identificará la estructura de propiedad de la tierra en las áreas agrícolas, con base en información actualizada disponibles en el PETT. El consultor también identificará las zonas de expansión urbana, las comunidades campesinas existentes, y las reservas naturales. Se identificarán las concesiones mineras existentes, las explotaciones actuales y sus características, y los pasivos ambientales que existan en las cuencas, con base en las informaciones disponibles en el Ministerio de Energía y Minas y en el Catastro Minero. Se identificarán las áreas de conflicto de uso de agua y/o de tierras.

    - Programas y proyectos de desarrollo socioeconómico existentes en la Región

- El consultor revisará todos los programas y proyectos de desarrollo que están siendo preparados o están en proceso de ejecución en las cuencas. Se cuantificará los montos de inversión y de asistencia técnica y se identificará el estado de avance de los proyectos.

    - Balance de oferta-demanda del agua

- Además de calcular los niveles de demanda reales para los distintos sectores económicos, y poblacionales en el pasado reciente (últimos 20 años), el consultor deberá calcular la demanda en puntos críticos del sistema en escenarios concertados con los actores con un horizonte de planeamiento (20 años): actual (2007), a corto plazo (2012), mediano plazo (2017) y largo plazo (2027). Estas demandas se confrontarán con las disponibilidades tanto superficiales como subterráneas en cantidad y calidad teniendo en cuenta la variabilidad de la oferta.

- Como resultado se deberá obtener la probabilidad y magnitud de los déficit hídricos en los puntos críticos.

  - Evaluación de alternativas de soluciones

- El consultor evaluará las alternativas de solución para cada uno de los problemas críticos identificados y definirá las acciones requeridas para la solución de los mismos, considerando soluciones estructurales y no estructurales. Dicha evaluación deberá considerar los aspectos técnicos, económicos, financieros, socioculturales, ambientales, legales e institucionales, de manera que las soluciones propuestas sean: (i) socioeconómicamente viables; (ii) sostenibles a largo plazo; y (iii) socialmente aceptables; y (iv) minimizadoras de las tensiones y conflictos entre los diferentes usuarios. La formulación de las alternativas debe considerar también el grado de urgencia de los problemas existentes. Esto permitirá jerarquizar las acciones e inversiones necesarias.

- El consultor deberá recomendar las alternativas de mejoras tecnológicas que considere aplicables a la zona en estudio, con el fin de incrementar la eficiencia del uso del agua por parte de los diferentes usuarios.

- El consultor estudiará alternativas para el manejo de la demanda incluyendo diversos modelos de asignación del agua. Para cada alternativa se deberán presentar las ventajas y desventajas, su viabilidad social, política, institucional, legal y económica.

El consultor deberá proponer y detallar el esquema organizacional que se requeriría para la gestión adecuada de los recursos hídricos en las cuencas, incluyendo un plan de corto y mediano plazo para el desarrollo institucional de las entidades involucradas. Además, se incluirán los organigramas respectivos, funciones, responsabilidades, costos pertinentes y las interrelaciones entre las diferentes instituciones existentes en las cuencas. Dicho esquema organizacional deberá ser el resultado de un proceso participativo que incluya a todos los actores relevantes.

  - Mecanismos de sostenibilidad

- El consultor diseñará los mecanismos que aseguren la sostenibilidad a largo plazo del esquema de gestión propuesto. Se deberá analizar posibles esquemas de financiamiento por parte de los usuarios para la adecuada gestión del recurso.

7. PRODUCTOS

7.1 Plan de Gestión

- Con base en todas las actividades descritas anteriormente el consultor deberá diseñar  un Plan de Gestión, consensuado, para el manejo adecuado de los recursos hídricos en las cuencas Mashcon y Chonta. Dicho Plan deberá incluir los aspectos técnicos, económicos, sociales, institucionales, legales y ambientales, requeridos para la adecuada y oportuna implementación del mismo. Igualmente, el Plan de Gestión deberá responder a la problemática de los conflictos existentes.

- Se requiere que la  propuesta del Plan de Gestión incluya como mínimo lo siguiente:

- Los esquemas institucionales de gestión acordes con la realidad de cada cuenca

- Recomendaciones de acciones concretas para la solución de los problemas identificados.

- Definición del tipo y características de las obras requeridas (al nivel de prefactibilidad), cronogramas de implementación, costos estimados y posibles esquemas de financiamiento.

- Definición de los mecanismos requeridos para asegurar la sostenibilidad financiera de la gestión del recurso hídrico (cánones, tarifas, cobro por servicios ambientales, etc.).

- Elaboración de reglas de asignación del recurso (gestión de la oferta), utilizando modelos de optimización (programación lineal, programación dinámica, etc.).

- Reorientar el uso y la preservación del agua en la cuenca a partir de los requerimientos de los usuarios de tal manera que exista equilibrio con la disponibilidad, y que la calidad del agua (ríos, acuíferos y otros cuerpos receptores) este dentro de los límites que están establecidos en la respectiva normatividad vigente y para la gestión de la oferta futura.

- Formulación y análisis de propuestas para preservar o conservar los recursos hídricos no explotados priorizándolos para el uso humano.

- Inclusión de criterios y elementos de evaluación con los cuales se verifiquen los avances en las metas propuestas.

- Evaluar los impactos económicos y ambientales que tendrían las propuestas planteadas.

7.2 Plan de Implementación del Plan de Gestión

- El consultor deberá presentar un plan detallado de implementación del Plan de Gestión de manera que la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Gestión se haga en forma secuencial, ordenada y oportuna. El Plan de Implementación contendrá como mínimo un cronograma, presupuestos, responsabilidades y proceso de transición.

7.3 Proyecto de Afianzamiento Hídrico

- El consultor formulará el Proyecto de Afianzamiento Hídrico de las Subcuencas de Azufre, Paccha y Río Grande de Chonta, consensuado, al nivel de factibilidad, que priorice  las soluciones a los problemas críticos en dichas subcuencas, de conformidad con los requisitos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), de manera que puedan ser financiados con recursos públicos y/o privados.

- Para lograr esto, el consultor deberá realizar todos los estudios que se requieran para el dimensionamiento de las estructuras y su emplazamiento. A continuación se presenta el contenido mínimo del Proyecto de Afianzamiento Hídrico.

7.3.1 Objetivo

El objetivo del presente Proyecto de Afianzamiento Hídrico, es plantear alternativas de mejoramiento del manejo y aprovechamiento racional y eficiente del agua, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los pobladores de las Subcuencas de Azufre, Paccha y Río Grande de Chonta. Este proyecto será formulado sobre los estudios de diagnóstico y análisis de alternativas desarrollados en el marco del Plan de Gestión.

Tomo I  RESUMEN EJECUTIVO

En este resumen se presentará de manera concisa y precisa los principales aspectos desarrollados en el estudio, con el siguiente contenido:

1.	Aspectos Generales

1.1	Nombre del Proyecto y Antecedentes del proyecto

1.2	Unidad Responsables de la Formulación y ejecución

1.3	Participación de las Entidades Responsables y de los Beneficiarios

1.4	Marco de Referencia

1.5	Descripción del Proyecto

1.6	Objetivos del Proyecto y prioridad Sectorial

1.7	Alternativas Analizadas

2.	Diagnostico de La situación actual

3.	Aspectos Técnicos del proyecto por alternativa

3.1	Principales Requerimientos de Recursos por Alternativa

3.2	Costos de cada Alternativa

3.3	Beneficios de Cada Alternativa

3.4	Análisis de Riesgos

4.   Esquema Institucional, de Organización y Gestión

5.	Evaluación de Alternativas

5.1	Evaluación Económica

5.2	Evaluación Social

5.3 	Evaluación Ambiental

5.4 	Sustentabilidad del proyecto

6.   Plan de Implementación

7.   Plan de Financiamiento

8.   Línea Base para la Evaluación de Impacto

9.   Conclusiones y Recomendaciones

Tomo II: INFORME PRINCIPAL AL NIVEL DE FACTIBILIDAD

1.  Aspectos Generales

1.1 Nombre del Proyecto y Antecedentes

1.2 Unidad Responsable de la Formulación y ejecución

1.3 Participación de la Entidades Responsables y de los Beneficiarios

1.4 Marco de Referencia

1.5 Descripción del Proyecto

1.6 Objetivos del Proyecto y Prioridad Sectorial

1.7 Alternativas Analizadas

2.	Situación Actual y Estudios Básicos

2.1	Climatología e Hidrología

2.2	Geología, Sismicidad, Geotecnia y Mecánica de Suelos

2.3	Agrología y uso actual de los suelos

2.4	Diagnostico Agro-Socio-Económicos

2.5	Diagnostico Ambiental

2.6	Diagnostico de la Gestión Actual del Agua

2.7	Balance Hídrico y Necesidades de Mejoramiento del Recurso

3.	Posibilidades y Limitaciones de Implementar la Solución del Problema

3.1	Planteamiento de Alternativas de Solución

3.2	Análisis de Riesgos de las Alternativas propuestas

3.2.1	Riesgos Respecto a la Disponibilidad del Recurso Hídrico

3.2.2	Riesgos Respecto a la Calidad del Agua

3.2.3	Riesgos Respecto a la Operación y Mantenimiento del las Obras

3.3	Árbol Causa – Efecto

3.4	Objetivos

3.5	Árbol Medios y fines

3.6	Marco Lógico Preliminar

4.	Aspectos de Ingeniería de las Alternativas de Solución

4.1	Diseño de las obras de regulación (presas)

4.1.1	Descripción de la Obras

4.1.2	Aspectos Geológicos, Sísmicos, Geotécnicos y de Mecánica de Suelos

4.1.3	Aspectos Hidrológicos-Balance hídrico

4.1.4	Características de Diseño de la Presa, Aliviadero y Obras Conexas

4.1.5	Sistema de Entrega de Agua para Riego

4.1.6	Cantidades de Obra, Costos y Presupuesto

4.2	Plan de Mejoramiento del Uso de las Aguas

4.2.1	Mejoramiento de la Organización y Gestión Institucional

4.2.2	Mejoramiento y ampliación de la Infraestructura de Riego

4.2.3	Mejoramiento de la Infraestructura de Drenaje

4.2.4	Plantas de tratamiento de agua potable y de aguas servidas

4.2.5	Plan de forestación y reforestación

4.2.6	Mejoramiento de la operación y mantenimiento y financiamiento

4.2.7	Costos y Presupuesto del Plan de Mejoramiento del Uso del Agua

4.3	Programa de Mitigación de Impactos Ambientales Negativos

4.3.1	Mitigación de Impactos Ambientales Permanentes

4.3.2	Mitigación de Impactos Ambientales Durante la Construcción

4.3.3	Mitigación de Impactos Ambientales por la Operación y Mantenimiento de las Obras

4.3.4	Monitoreo y Seguimiento del Programa de Mitigación Ambiental

4.3.5	Costos y Presupuesto del Programa de Mitigación Ambiental

5.	Análisis de los Beneficio de Implementación del Proyecto

5.1	Mejoramiento de la Intensidad de uso de la Tierra

5.1.1	La Agricultura en las Área con Mejoramiento del Riego

5.1.2	Rehabilitación de Tierras con Problemas de Drenaje y Salinidad

5.1.3	Posibilidades de Ampliación de la Superficie Irrigable

5.2	Mejoramiento de la Calidad del Agua con Proyecto

5.2.1	Efecto del Proyecto en la calidad de las aguas

5.2.2	Restricciones de Uso de las Aguas con fines Poblacionales y Agrícolas

5.3	Programa de Desarrollo Agrícola Con Proyecto de Afianzamiento Hídrico

5.3.1	Cedula de Cultivo Potenciales y sus Principales Limitaciones

5.3.2	Estudio de Mercados Potenciales para los Principales Productos

5.3.3	Practicas Agrícolas y Niveles Tecnológicos Requeridos

5.3.4	Necesidades de Servicios de Apoyo a la Actividad Agrícola

5.3.5	Costos de Producción, Rendimientos y Precios

5.3.6	Valor de la Producción y Beneficios Esperados con Proyecto

6.	Presupuesto General de cada una de las Alternativas del Proyecto

6.1	Costo del Programa General de Obras

6.2	Costos de Operación y Mantenimiento

6.3	Programa de Ejecución del Proyecto

6.4	Programa de Inversiones a Precios Privados

6.5	Programa de Inversiones a Precios Sociales

7.	Beneficios General de cada una de las Alternativas del Proyecto

7.1	Beneficios Directos-Incremento del Beneficio Agrícola Neto

7.2	Beneficios Indirectos

7.3	Incremento del valor de la tierra

7.4	Venta de tierras eriazas incorporadas al riego

8.	Análisis de Sostenibilidad

8.1	Viabilidad Institucional-Participación de Usuarios

8.2	Mejoramiento del pago de la Tarifa

8.3	Participación de la Inversión Privada

9.	 Evaluación del Proyecto

9.1  Evaluación Económica con criterio Privado

9.2  Evaluación Económica desde el punto de vista social

9.3  Evaluación Financiera

9.4  Análisis Económico de Riesgos-Sensibilidad

9.5  Impacto Distributivo de los Beneficios

9.6  Evaluación Ambiental

10.  Matriz Marco Lógico Definitivo

Tomo III ANEXOS

Anexo 1  Climatología e Hidrología

Anexo 2  Geología, Sismicidad, Geotecnia y Mecánica de Suelos

Anexo 3  Agrología

Anexo 4  Aspectos Agro-Socio-Económicos

Anexo 5  Plan de Mejoramiento del uso del Agua

Anexo 6  Topografía

Anexo 7  Estudio Ambiental

Anexo 8  Cálculo de Cantidades de Obra

Tomo IV  PLANOS

- Presupuestos y Cronogramas

Preparación de los presupuestos y cronogramas detallados para la implementación del Plan de Gestión y del Proyecto de Afianzamiento Hídrico.

- Plan de Acción

Desarrollo de un plan de acción, consensuado, para la transición hacia la nueva institucionalidad.

8. Cronogramas de ejecución del Plan de Gestión y del Proyecto de Afianzamiento Hídrico

9. Supervisión y seguimiento

Aunque la supervisión técnica de la firma consultora es responsabilidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), equipos técnicos representando a los diferentes actores de las cuencas participarán del seguimiento de los estudios en el marco del programa de consultas de participación pública. El programa de consultas de participación pública se realizará en paralelo a la elaboración de los estudios.

Anexo 1

Lista de todos los estudios elaborados en la zona de relevancia para el estudio.

ANEXO 2

Cuadro No. 1 - JUNTAS DE USUARIOS RÍOS MASHCON Y CHONTA DISTRITO DE RIEGO CAJAMARCA AÑO 2005

| Junta de Usuarios | Canales de Riego | Área Total b.r Ha. | Numero de Usuarios | Usuarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Con Licencia | Con permiso |
| MASHCÓN | Alisos | 1.78 | 32 |  | Permiso |
|  | Allinsha | 3.32 | 34 |  | permiso |
|  | Apalin Llushcapampa | 5.88 | 80 |  | Permiso |
|  | Atunmayo | 67.83 | 114 | Licencia |  |
|  | Cajamarcorco | 4.654 | 18 |  | Permiso |
|  | Challuacocha Lucmacucho | 4.8 | 29 |  | Permiso |
|  | Chasis | 7.691 | 71 |  | Permiso |
|  | Chaquil | 0.15 | 1 |  | Permiso |
|  | Chin Chin Pampa | 0.42 | 14 |  | Permiso |
|  | Collpa | 550.76 | 192 | Licencia |  |
|  | Génova | 4.74 | 10 |  | Permiso |
|  | Huacariz | 487.44 | 521 | Licencia |  |
|  | Huacchas | 1.28 | 27 |  | Permiso |
|  | Hualtipuquio / La Zarza | 0.28 | 6 |  | Permiso |
|  | Huambocancha | 46.4 | 106 | Licencia |  |
|  | Huanacaure | 1.23 | 16 |  | Permiso |
|  | Ingamayo El Molle | 1.75 | 14 |  | Permiso |
|  | Ingenio | 182.202 | 289 | Licencia |  |
|  | Laguna Mataracocha | 9 | 100 |  | Permiso |
|  | Llushcapampa | 31.3 | 83 | Licencia |  |
|  | Pampa Larga- Sexemayo | 4.6 | 23 |  | Permiso |
|  | Quishpeloma / Sulin | 2.18 | 24 |  | Permiso |
|  | Sachamayo | 5.54 | 50 |  | Permiso |
|  | San Antonio de Agomarca | 10.045 | 50 |  | Permiso |
|  | Shingol | 1.26 | 21 |  | Permiso |
|  | Shinshil | 0.63 | 16 |  | Permiso |
|  | Silva I, II y Vásquez | 15.09 | 36 |  | Permiso |
|  | Tres Molinos | 277.6 | 187 | Licencia |  |
|  | Tunaspampa | 7.18 | 29 |  | Permiso |
|  | Vizcachas | 8.62 | 60 | Licencia |  |
|  | Total | 1,742.65 | 2,253.00 |  |  |

| Junta de Usuarios | Canales de Riego | Area Total b.r. Ha. | Numero de Usuarios | Usuarios |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Con Licencia | Con permiso |
| CHONTA | Quinuario quilimsha | 185.62 | 112 |  | Permiso |
|  | Muyoc Laparpampa | 149.85 | 116 |  | Permiso |
|  | Shacsha Uñigan | 18.92 | 32 |  | Permiso |
|  | Tomaducho | 119.94 | 99 |  | Permiso |
|  | Cocan El Calvario | 60 | 126 |  | Permiso |
|  | Cocan El Barrojo | 50 | 72 |  | Permiso |
|  | Tres Tingos Quinua Totora | 585.5 | 1185 |  | Permiso |
|  | Yanahuanga Carhuaquero | 44.8 | 60 |  | Permiso |
|  | La Masma Piedra Caballo | 24.9 | 29 |  | Permiso |
|  | Zuzo Shinshilpampa | 11.6 | 58 |  | Permiso |
|  | Azufre Ahijadero | 57.81 | 78 |  | Permiso |
|  | Azufre Ventanilla de Combayo | 245 | 175 |  | Permiso |
|  | Azufre Atunconga | 125 | 220 |  | Permiso |
|  | Quihuila Quecher Pabellón | 29.6 | 57 |  | Permiso |
|  | Uñigan Tornuyoc | 10 | 30 |  | Permiso |
|  | Chanche Uñigan | 30 | 38 |  | Permiso |
|  | Azufre Quecher Bellavista | 79.4 | 86 |  | Permiso |
|  | El Molino |  | 1 |  | Permiso |
|  | Quengo | 5 | 8 |  | Permiso |
|  | La Tolula | 6 | 8 |  | Permiso |
|  | Machaypungo | 2.5 | 3 |  | Permiso |
|  | Uñigan La Cueva | 3 | 4 |  | Permiso |
|  | Mangle El Roso | 6.45 | 8 |  | Permiso |
|  | Patochaqui | 7.65 | 15 |  | Permiso |
|  | La Pataña | 30 | 40 |  | Permiso |
|  | Habasmayo Cashapampa | 6.15 | 9 |  | Permiso |
|  | Habasmayo Ventanilla Combayo | 10 | 18 |  | Permiso |
|  | Minas Shirac | 13 | 17 |  | Permiso |
|  | Corral | 2.4 | 1 |  | Permiso |
|  | El Aliso | 4.8 | 2 |  | Permiso |
|  | La Tacshana | 11.63 | 5 |  | Permiso |
|  | Cancha Corral | 4 | 5 |  | Permiso |
|  | Cocheguagana | 10.7 | 20 |  | Permiso |
|  | La Tranca | 3.5 | 3 |  | Permiso |
|  | El Tingo | 4.5 | 3 |  | Permiso |
|  | Quisquimayo | 7.1 | 75 |  | Permiso |
|  | La Contada | 48 | 42 |  | Permiso |
|  | Anaconda | 5 | 9 |  | Permiso |
|  | Chaquicocha | 42 | 62 |  | Permiso |
|  | Challuagon Hierba Buena | 158 | 98 |  | Permiso |
|  | Quinuapampa | 50 | 2 |  | Permiso |
|  | La Totora | 10 | 10 |  | Permiso |
|  | El Triunfo-Misahcocha-PeñaCo | 60 | 56 |  | Permiso |
|  | Baños Mic Mic | 13 | 14 |  | Permiso |
|  | CorralPampa | 7.5 | 9 |  | Permiso |
|  | Maqu Maqui Capa Rosa | 37.6 | 30 |  | Permiso |
|  | La Zarza Hierba Santa | 63.00 | 84.00 |  | Permiso |
|  | La Concordia | 22.50 | 43.00 |  | Permiso |
|  | Paccha Miraflores | 128.00 | 265.00 |  | Permiso |
|  | Chicos Chicospata | 19.46 | 107.00 |  | Permiso |
|  | Luichupucro Puylucana | 94.76 | 140.00 | Licencia |  |
|  | El Molino | 6.67 | 7.00 | Licencia |  |
|  | Carahuanga | 102.50 | 276.00 | Licencia |  |
|  | Santa Rita | 261.28 | 512.00 | Licencia |  |
|  | Victoria Alto Otuzco | 28.09 | 26.00 | Licencia |  |
|  | Cristo Rey Shahuacruz | 487.58 | 355.00 | Licencia |  |
|  | El Paraíso | 22.00 | 87.00 | Licencia |  |
|  | Remonta II | 140.35 | 457.00 | Licencia |  |
|  | Tartar Grande | 326.88 | 159.00 | Licencia |  |
|  | Remonta I | 142.54 | 111.00 | Licencia |  |
|  | Huayrapongo | 165.08 | 25.00 | Licencia |  |
|  | Jesus Chuco | 503.64 | 1060.00 | Licencia |  |
|  | Victoria Yanamarca | 220.29 | 100.00 | Licencia |  |
|  | Llacanora Succha | 72.85 | 223.00 | Licencia |  |
|  | La Banda | 49.09 | 32.00 | Licencia |  |
|  | El Comun | 14.39 | 43.00 | Licencia |  |
|  | El Molino | 27.00 | 15.00 | Licencia |  |
|  | Capulipampa | 31.00 | 25.00 | Licencia |  |
|  | Zambarbamba | 119.83 | 159.00 |  | Permiso |
|  | Uritopuquio | 7.23 | 19.00 |  | Permiso |
|  | El Granero | 28.75 | 106.00 |  | Permiso |
|  | Lancheloma | 186.69 | 290.00 |  | Permiso |
|  | Casa Blanca | 171.87 | 65.00 |  | Permiso |
|  | Cau Cau llamobamba | 120.00 | 35.00 |  | Permiso |
|  | Quenrayquero | 71.86 | 34.00 |  | Permiso |
|  | Ocoruro | 41.80 | 1.00 |  | Permiso |
|  | Campanario | 6.00 | 1.00 | Licencia |  |
|  | Lambidera I | 90.00 | 13.00 | Licencia |  |
|  | Lambedera II | 56.75 | 9.00 | Licencia |  |
|  | Aliso | 8.00 | 1.00 |  | Permiso |
|  | Capulí | 40.00 | 28.00 | Licencia |  |
|  | Ayacucho | 28.22 | 11.00 | Licencia |  |
|  | Fabrica Vieja | 122.95 | 38.00 | Licencia |  |
|  | Laparpuquio | 10.00 | 1.00 |  | Permiso |
|  | El Rejo II | 219.55 | 79.00 |  | Permiso |
|  | Baro Negro Shinshiles | 26.10 | 14.00 |  | Permiso |
|  | san Rosa el Tambo | 42.60 | 124.00 |  | Permiso |
|  | La Paccha El Coñor | 2.20 | 11.00 |  | Permiso |
|  | La Campana | 11.00 | 21.00 |  | Permiso |
|  | Total | 6737.79 | 8,362.00 |  |  |

Cuadro Nº 02: Pago de la Tarifa de Agua de la Junta de Usuarios del Río Chonta periodo 2000 a 2005

| Concepto |  | AÑOS | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |  |
| Ppto Cobranza | Soles | 148128.97 | 148559.72 | 137944.48 | 134123.10 | 146744.24 | 148982.30 | 864482,81 |
| Recaudación Tarifa Vigente | Soles | 82454.83 | 82503.94 | 76933.10 | 75351.10 | 61947.74 | 25403.50 | 404594,11 |
| Recaudación Tarifa Atrasada | Soles | 51068.56 | 66055.68 | 51975.70 | 43000.54 | 45292.46 |  | 257392,94 |
| Recaudación total | Soles | 133523.39 | 13445.40 | 128908.80 | 118351.54 | 107240.20 | 25430.50 | 526899,83 |
| Eficiencia de cobranza | % | 56 | 56 | 56 | 56 | 42 | 17 |  |

Cuadro Nº 03: pago de la Tarifa de se Agua de la Junta de Usuarios del Río Mashcón periodo 2000 a 2005

| Concepto | Unidad | Años | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |  |
| Ppto Cobranza | Soles | 50557.97 | 65673.94 | 64386.00 | 65795.00 | 69154.90 | 69813.24 | 385381.05 |
| Recaudación Tarifa Vigente | Soles | 24007.47 | 26914.40 | 31707.30 | 33991.30 | 31781.10 | 28734.80 | 177136.37 |
| Recaudación Tarifa Atrasada | Soles | 24692.35 | 35907.00 | 27416.60 | 23393.10 | 16345.40 |  | 127754.45 |
| Recaudación total | Soles | 48699.82 | 62011.40 | 59123.90 | 57384.40 | 48126.50 | 28734.80 | 304080.82 |
| Eficiencia de cobranza | % | 47 | 41 | 49 | 52 | 46 | 34.60 |  |

Falta incluir acá: (i) la estructura tarifaria vigente ($ por m3, o por ha-año); (ii) facturación; y (iii) cobranza.

# Footnotes

Entendiendo retorno social como la construcción de relaciones sociales justas y pacíficas

Como mínimo el consultor deberá realizar un análisis de sensibilidad para escenarios de cambios en la precipitación y temperatura.

Entre otros deberá considerar la Estrategia Nacional de Riego (aprobada), Estrategia Nacional de Recursos Hídricos (en discusión), nueva Ley de Aguas (en discusión).

# Text boxes

PROGRAMA DE FORMALIZACION DE DERECHOS DE USO DE AGUA (PROFODUA) – 18/09/06

1